NOÇÕES DE ARQUITETURA E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

Faculdade de Engenharia Civil

SITE DA DISCIPLINA – www.stcecilia.br/projeto 

Professor Titular

 Arquiteto Francisco José Carol

Professores assistentes 

Arquiteta Andréa Ribeiro Gomes

Arquiteto Fernando José R. Carol

[image: image1.wmf]
	SUMÁRIO



	
	CRONOGRAMA
	03

	
	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
	04

	01
	...........................INSTRUMENTOS DE DESENHO
	05

	02
	.................REPRESENTAÇÃO DE UM PROJETO
	11

	03
	.......................................................COBERTURAS
	18

	04
	.....................................CIRCULAÇÃO VERTICAL
	26

	05
	    .........................  LEGISLAÇÃO                              
	41

	06
	..............................PROJETO FINAL - Roteiro
	53

	07
	..........................................................URBANISMO
	59

	
	BIBLIOGRAFIA
	69


CRONOGRAMA DO 1º SEMESTRE DE 2.005

	Mês / Dia
	ATIVIDADE

	FEVEREIRO
	

	6
	Recepção aos alunos / apresentação do conteúdo programático
	

	13
	1º Exercício – perguntas / perspectivas
	

	20
	2º Exercício – projeto: mudança de escala (planta + corte)
	

	27
	CARNAVAL
	

	MARÇO
	

	6
	3º Exercício – fechamento de telhado
	

	13
	4º Exercício – projeto de uma escada
	

	20
	Projeto Final – programa / partido
	

	27
	Semana de Provas - P1
	

	ABRIL
	

	3
	Projeto Final – pavimento tipo
	

	10
	Projeto Final – pavimento tipo
	

	17
	Projeto Final - térreo
	

	24
	Projeto Final - subsolo
	

	MAIO
	

	1
	Dia do Trabalho
	

	8
	Projeto Final – Subsolo (opcional mezanino)
	

	15
	Projeto Final – Ático / Caixa d'água / telhado
	

	22
	Aula Teórica / Projeto Final – cortes / fachadas
	

	29
	Semana de Provas
	

	JUNHO
	

	5
	P2 + ENTREGA DO TRABALHO FINAL
	

	12
	Semana de Provas
	

	19
	P3
	

	26
	Revisão de Provas
	


DATAS SUJEITAS A ALTERAÇÃO CONFORME A SECRETARIA

CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA APROVAÇAO DO ALUNO:

· Não faltar as aulas, o aluno poderá ter o máximo de xx faltas. Será feita chamada oral de presença. FALTAS DEVEM SER JUSTIFICADAS. 

· Entregar todos os exercícios, do 1º ao 4º, ao final de cada aula. (ver critério de notas)

· Para o Projeto Final:

· ACOMPANHAMENTO EM CLASSE - ter todas as folhas do desenvolvimento do projeto VISTADAS e REGISTRADaS na lista de controle da profª Andréa.

· O projeto deverá ser entregue no dia da prova P2, em papel manteiga ou “plotado” se feito em CAD (MicroStation ou AutoCAD), dobrado em formato A4 e em pasta ou envelope;

· Entregar TODOS OS RASCUNHOS E FOLHAS VISTADAS COM O PROJETO;

· Ter feito as provas programadas pela Universidade,

	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

	P1

	1 –Prova teórica e prática com matéria dos módulos 01 a 04
	10,0
	

	2 - Exercícios
	2.1 - Perguntas / perspectivas
	10,0
	10,0
	

	
	2.1 - Projeto / mudar escala
	10,0
	
	

	
	2.3 - Telhado
	10,0
	
	

	
	2.4 - Escada
	10,0
	
	

	NOTA FINAL P1 = Média de exercícios + prova / 2
	10,0
	

	P2

	1 -Prova teórica com matéria dos módulos 03, 04, 05, 06 e 07.

* prazo máximo para entrega do Projeto Final
	10,0
	

	2 – Acompanhamento do projeto durante as aulas
	Cálculos
	1,0
	10,0
	

	
	Tipo (*)
	3,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	Térreo
	2,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	Subsolo
	1,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	Atico
	1,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	Corte/Fachada
	1,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	Freqüência (+ 75%)
	1,0
	
	

	
	
	
	
	

	3 – Projeto Final
	Rascunhos com vistos
	1,0
	10,0
	

	
	Cálculos
	1,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tipo
	2,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	Térreo
	1,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	Subsolo
	1,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	Atico
	1,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	Cobertura
	1,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	Corte
	1,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	Fachada
	1,0
	
	

	
	
	
	
	

	NOTA FINAL P2 = 1 + 2 + 3 / 3
	10,0
	

	P3

	1 –Prova teórica e prática com toda matéria

** para participar da P3 é necessário ter entregue o Projeto Final até a data marcada
	10,0


ATENÇÃO

1. exercício que não apresente cálculo, quando solicitado, não será considerado.

2. exercícios iguais, ambos terão nota ZERO.

3. projeto final igual (mesmo de outro semestre, pois temos os projetos catalogados), os alunos envolvidos serão reprovados.

[image: image2.wmf]

INSTRUMENTOS DE DESENHO

	

	Disquete 3 ½”
	Prancheta A3 ou A4 (opcional)

	Régua “T” ou régua paralela
	Esquadros de acrílico não graduados 60º e 45

	Lapiseira 0.5 e / ou 0.7 mm
	Minas H / HB

	Escala Triangular
	Borracha

	Durex ou fita crepe
	Papel manteiga fosco-SEM BRILHO


DEFINIÇÕES

PLANTA: é o desenho do objeto visto na sua projeção sobre o plano horizontal.

PLANTA DO PAVIMENTO: é o corte horizontal feito acima do piso, a distância variável, a fim de mostrar no desenho, todos os componentes do pavimento, como paredes, vãos de portas e janelas, equipamentos fixos e móveis (opcionais), de modo a dar uma perfeita compreensão das divisões, circulação, iluminação e ventilação do pavimento.

ELEVAÇÃO / FACHADA: é o desenho do objeto visto na sua projeção sobre um plano vertical.

CORTES: são planos secantes verticais para mostrar partes internas do edifício, geralmente não são contínuos.

PERSPECTIVA: é o desenho do objeto visto bi-dimensionalmente, isto é, em projeções sobre dois planos verticais ortogonais.

PÉ-DIREITO: é a altura livre entre o piso e o teto de um compartimento.

ALINHAMENTO: é a linha projetada, marcada ou indicada pela Prefeitura Municipal, para fixar o limite do lote do terreno em relação ao logradouro público.

RECUO: é a distância da construção a divisa considerada (recuo de frente, recuo de fundo e recuos laterais direito e esquerdo ou como costuma ser denominado “afastamento lateral direito ou esquerdo”).

PROJETO ARQUITETÔNICO: é a solução de um problema de edificação, equacionando com arte e técnica, os elementos fixos e variáveis existentes, visando a obtenção do objetivo desejado, determinado por um programa estabelecido.

· Elementos fixos: terrenos / programa / verba / exigências institucionais.

· Elementos variáveis:  programa / partido arquitetônico / funcionabilidade / estética / volumetria.

NIVEL: o sinal gráfico da indicação de nível pode ser:

[image: image3.wmf]
· um círculo dividido em quatro setores iguais (quadrantes), com cheios e vazios alternados, comumente usado em plantas

[image: image4.wmf]
· um triângulo com um vértice apontando a indicação do nível de referência escolhido, comumente usado em cortes.

CONVENÇÕES

	Linhas
	
	

	· Espessuras
	linha grossa

linha média

linha fina
	[image: image5.wmf]

	· Tipos

	linha visível (traço cheio)

linha invisível (traço interrompido)

linha de eixo (traços e pontos)


	


Caracterização no projeto, das partes a conservar, a demolir e a construir:

	LEGENDA
	CORES

	A conservar
	Preta

	A demolir
	Amarela

	A construir
	Vermelha


[image: image6.png]


[image: image7.wmf]
[image: image8.wmf][image: image9.wmf]
[image: image10.wmf][image: image11.wmf][image: image12.wmf][image: image13.wmf]
[image: image14.wmf]
FORMATO E DIMENSÕES DO PAPEL: o ponto de partida é o formato A0 (leia A zero) que tem

1 m²  (um metro quadrado) de superfície e os lados na razão ½.

O formato A1 corresponde ao A0 dividido em duas partes e tem 0,50 m² (meio metro quadrado). O formato A2 origina-se da divisão do A1 em duas partes e tem 0,25 m² (um quarto de metro quadrado).

[image: image15.png]



SUBDIVISÃO DO FORMATO A0

	Dimensões de pranchas com medidas em milímetros

	

	2 A0
	1.189 x 1.682   

	   A0
	841 x 1.189

	   A1
	  594 x  841       

	   A2
	  420 x  594

	   A3
	  297 x  420

	   A4
	  210 x  297

	   A5
	148 x  210


ESCALAS NUMÉRICAS E GRÁFICAS

ESCALA: é a relação entre cada medida do desenho e a sua dimensão real no objeto. A necessidade do emprego de uma escala na representação gráfica, surgiu da impossibilidade de representarmos, em muitos casos, em verdadeira grandeza; certos objetos cujas dimensões não permitem o uso dos tamanhos de papel recomendados pelas Normas Técnicas. Nesses casos empregamos escalas de redução; quando necessitamos obter representações gráficas maiores que os objetos utilizamos escalas de ampliação.

No desenho de arquitetura geralmente só se usam escalas de redução, a não ser em detalhes, onde aparece algumas vezes a escala real.

A escolha de uma escala deve ter em vista:

1. O tamanho do objeto a representar

2. As dimensões do papel

3. A clareza do desenho

As escalas devem ser lidas 1:50 (um por cinqüenta), 1:10 (um por dez), 1:25 (um por vinte e cinco), 10:1 (dez por um), etc.

Em desenhos antigos pode-se encontrar, por exemplo, a escala de 0,05 (cinco centésimos). Se fizermos as operações, encontraremos:

0,05 = 5 / 100 = 1 / 20, ou seja, 1:20 (um por vinte) notação atual

É lógico que quando se faz a redução ou ampliação fotográfica de um desenho, sua escala fica alterada. Uma casa desenhada na escala de 1:50, reduzida fotograficamente em 25% de seu tamanho, ficará representada na escala de 1:66,6. Deve-se pois, ter o máximo cuidado de conferir as escalas numéricas indicadas em livros e revistas. Esse trabalho é dispensável quando o desenho é acompanhado de escala gráfica.

ESCALA GRÁFICA: é a representação da escala numérica. A escala gráfica correspondente a 1:50 é representada por segmentos iguais a 2 cm, pois 1 metro dividido por 50 é igual a 0,02 m. Escalas utilizadas para desenhos arquitetônicos:

· 1:200 ou 1:100 = rascunhos / estudos (papel manteiga)

· 1:100 = anteprojeto – plantas, fachadas, cortes perspectivas

· 1:100 = desenhos de apresentação – plantas, fachadas, cortes, perspectivas, projeto para Prefeitura

· 1:50 = execução (desenhos bem cotados)

· 1:10, 1:20 e 1:25 = detalhes

· 1:50 = projetos especiais – fundações, estrutura, instalações, etc.

TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO

Componentes e Especificações

	LEVANTAMENTO: topográfico / planialtimétrico

	FUNDAÇÕES: exame do terreno / sondagem

	Diretas: sapatas / baldrame corrido
	Concreto armado, bloco armado pedra

	Indiretas ou profundas: estacas
	Madeira, mista, concreto armado, concreto centrifugado, perfis de aço, Strauss, Franki, tubulões

	ESTRUTURAS

	Rígidas
	Concreto armado, aço

	Semi-rígidas
	Elevações, blocos armados, pré-moldados, alvenaria auto portante, tijolos, blocos

	COBERTURAS

	Estrutura
	Madeira, aço, alumínio, concreto armado pré-moldado

	Telhados
	Telha cerâmica: francesa, colonial, escama, esmaltada, mista, plan ou capa canal

	
	Fibrocimento, alumínio, concreto pré-moldado, pvc, translúcida, ardósia

	IMPERMEABILIZAÇÃO

	Fria
	Líquida, polímeros, películas, mantas

	Quente
	Asfáltica, mantas

	FORROS

	Madeira, lambris, treliça, gesso, estuque, alumínio, chapa, pvc

	VEDOS

	Alvenarias estruturais
	Pedras, tijolos cozidos, bloco de concreto, adobes, taipas, pau à pique

	Alvenarias auto-portantes: 

divisórias / painéis
	Madeira, metal, concreto, papel, fibrocimento, vidro, tecidos, plásticos, blocos

	PISOS

	Frios
	Ladrilho cerâmico, mosaico, cimentado, polímeros, granitine, cerâmica esmaltada, borracha, plástico, fórmica, pedras naturais, mármore, granito, arenito, ardósia, basalto

	Quentes
	Tacos (acabamento para madeira: raspagem, calafetar, cera, sinteko), assoalhos, carpetes, forrações, carpete de madeira


	REVESTIMENTOS / MAMPOSTERIA

	Chapisco, emboço (massa grossa), reboco (massa fina), massa corrida (acabamento)

	Cozida, esmaltada, vitrificada, azulejos (lisos ou decorados) – com junta à prumo ou amarrada

	Naturais, mármore, granito, ardósia, basalto

	Madeira, compensado, laminados, fórmica, fibrocimento, chapa metálica, alumínio, vidro, fibra

	Caiação, látex, acrílica, pva, especiais, resinas, vernizes

	Tecidos / Vidros / Carpetes / Forrações

	INSTALAÇÕES

	Hidráulicas
	Água fria: pvc marrom, galvanizado, ferro

	
	Água quente: cobre, pvc especial

	
	Esgoto: pvc branco, ferro

	
	Proteção contra incêndio: tubo galvanizado, hidrantes, detectores de fumaça, splinkers

	
	Água pluvial: pvc branco, ferro, fibrocimento, chapa galvanizada

	Elétricas
	Iluminação / Tomadas / Ar condicionado / chuveiro elétrico

Telefonia / Intercomunicadores / Lógica / Som / Vídeo / Rádio / Pára-raios

	ESQUADRIAS DE MADEIRA

	Batentes

	Portas
	Maciças, almofadadas, relhadas, lisas, folhadas, revestidas, especiais

	Janelas
	Vidro, veneziana, persiana

	CAIXILHOS METÁLICOS

	Contramarcos / Alumínio

	Portas e Janelas
	Alumínio anodizado, ferro e chapa galvanizada, vidro / veneziana, persiana / metálica

	Sistema de abertura 
	De abrir, de correr, basculante, guilhotina, max-ar, pivotante, sanfonada, pantográfica, de enrolar

	PINTURA

	Caiação, látex, pva, acrílico, óleo, têmpera, epoxi, borracha clorada

	VIDROS

	Lisos, pontilhados, comuns, cristais, temperados, laminados (acabamento: incolor ou transparente,  colorido, espelhado)

	LIMPEZA GERAL DA OBRA / PAISAGISMO

	Jardim, jardineira, vasos, floreiras


[image: image16.png]




REPRESENTAÇÃO DE UM PROJETO

De acordo com LEI COMPLEMENTAR Nº 84 DE 06 DE JULHO DE 1993 (ver módulo 05 Legislação), toda construção, reforma, ampliação de edifícios, bem como demolição parcial ou total, efetuadas por particulares ou entidade pública, a qualquer título, é regulada pela presente lei complementar, obedecidas, no que couber, as disposições federais e estaduais relativas à matéria e as normas vigentes da ABNT.

O projeto completo de uma edificação compõe-se dos seguintes elementos:

I - projeto arquitetônico;

II - projetos complementares;

III - especificações

A representação gráfica dos projetos deve seguir as diretrizes da ABNT, e o projeto arquitetônico do edifício compreende, no mínimo:

a) Planta de situação do terreno na quadra, contendo a orientação Norte –Sul e a distância para a esquina mais próxima;

b) Implantação da edificação no terreno, na escala adequada, devidamente cotada, com todos os elementos que caracterizam o terreno, suas dimensões, recuos de todos elementos salientes, reentrantes, áreas e poços, além de todo elemento existente no passeio fronteiriço;

c) Planta de todo pavimento, na escala adequada, devidamente cotada, com as dimensões dos ambientes, sua destinação e área, vãos de iluminação e ventilação, além da indicação dos níveis dos pisos;

d) cortes ou perfis, longitudinais e transversais, que contenham a posição da edificação a ser construída, sua altura e todos os elementos salientes ou reentrantes, a identificação precisa do número de pavimentos, com indicação dos respectivos níveis, e da escada, quando houver;

Todas as fachadas distintas do edifício com a respectiva indicação dos materiais a serem utilizados.

PLANTA DE LOCAÇÃO

Indica a posição da construção dentro do terreno. Pode-se fazer um desenho único com a locação e a planta de cobertura.

A planta de locação não se limita a casa ou construção. Ela deve mostrar os muros, portões, árvores existentes ou a plantar, a calçada ou passeio e, se necessário as construções vizinhas.

Observe a figura que os afastamentos da construção são medidos do muro (ou do seu eixo) até a parede. Não seria correto indicar o afastamento entre o muro e a extremidade da cobertura. As escalas indicadas para a planta de locação são as 1:100 ou 1:200.

[image: image17.jpg]




PLANTA BAIXA

Indica o destino de cada compartimento e suas dimensões: as áreas dos pavimentos, as dimensões e áreas dos vãos de iluminação, e a posição de todas as divisas do lote. As cotas constantes dos projetos deverão ser escritas em caracteres claros e facilmente legíveis. Essas medidas prevalecerão no caso de divergência com as medidas tomadas no desenho.

[image: image18.jpg]




Segundo a LEI COMPLEMENTAR Nº 387 DE 13 DE ABRIL DE 2.000 (ver módulo 05) a ocupação do solo fica condicionada a índices urbanísticos definidos a partir do estabelecimento de:

I. lote mínimo para efeito de parcelamento;

· a metragem quadrada do terreno, constante do título de propriedade, deve ser verificada com levantamento topográfico que mostrará a geometria do lote.

II. taxa de ocupação máxima do lote, representada pelo percentual da área do lote que pode receber edificação;

III. coeficiente de aproveitamento máximo do lote representado pelo número de vezes que sua área pode ser reproduzida em área construída;

IV. recuos mínimos que a edificação deve obedecer em relação aos limites do lote e entre edificações no mesmo lote;

CORTE OU SEÇÃO

São obtidos por planos verticais que interceptam as paredes, janelas, portas e lajes, com a finalidade de permitir esclarecimentos que venham facilitar a execução da obra.

As linhas indicando onde devem ser feitos os cortes são traçadas SEMPRE nas plantas do projeto (ver página 12).

Se desenharmos a vista do edifício secionado em um plano vertical, teremos um desenho demonstrativo das diferentes alturas de peitoris, janelas, portas, vergas e das espessuras das lajes do piso, do forro, dos detalhes de cobertura e dos alicerces.

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]




Quase sempre uma única seção não é suficiente para demonstrar todos os detalhes do interior de um edifício, sendo necessários, no mínimo dois cortes. Por esse motivo, sempre que apresenta-se um projeto, representamos duas seções: LONGITUDINAL E TRANSVERSAL.

Deve-se sempre passar um dos cortes por um dos compartimentos ladrilhados, cujas paredes sejam revestidas por azulejos. Indicamos as seções nas plantas por traços grossos interrompidos por pontos e terminados por setas que indicam a situação do observador em relação ao plano da seção. Assinalamos os cortes por letras maiúsculas. As paredes secionadas devem ser representadas tal como aparecem nas plantas.

[image: image21.jpg]



ELEVAÇÃO OU FACHADA

Elevação: nome que se dá à representação gráfica das fachadas ou frontispícios dos edifícios. Quando a elevação constitui mera projeção ortogonal chama-se elevação geométrica ou ortográfica. Elevação perspectivada é a que recorre a perspectiva.

Fachada: designação de cada face de um edifício. Frontaria ou frontispício é geralmente o nome que se dá à fachada da frente, a que dá para a rua. Na linguagem mais comum, constitui apenas, esse caso, a “fachada principal”. As outras serão denominadas de fachada posterior, ou fachada lateral. O conjunto de fachadas e sua composição plástica darão, em volume, a caráter, a fisionomia do edifício. Essa composição das fachadas é feita através do tratamento do plano, das superfícies, dos cheios e vazios, da modernatura, dos materiais e sua textura e da cor. Com esses elementos o arquiteto trabalha e compõe uma fachada, dando expressão final à criação arquitetônica.

Damos a seguir, a disposição das quatro fachadas de uma construção, relacionando-as com a planta. Notar a aplicação da convenção para os traços nas fachadas. As partes mais próximas do observador são desenhadas com traço grosso. 

[image: image22.jpg]


Reduzir a espessura dos traços na medida em que eles estão mais distantes do primeiro plano

[image: image23.jpg]




COBERTURAS

A proteção zenital é detalhe importante num projeto. A escolha de solução para a cobertura, determina o equilíbrio no conjunto, economia de material e de mão-de-obra.

Quanto ao sistema construtivo classifica-se em:

1. cobertura por elementos apoiados – telhas e similares;

2. cobertura por elementos estruturados – laje (convenientemente impermeabilizado)

Quanto a forma as coberturas podem possuir:

1. uma só declividade (uma água ou pano), duas, três, quatro (a mais comum);

2. forma poligonal;

3. forma especial.

TELHADOS USUAIS

	TIPO DA TELHA
	N.º / m²
	PESO COM MADEIRAMENTO (kg / m²)
	INCLINAÇÃO

(graus)
	DECLIVIDADE

(%)

	Francesa
	13 a 15
	40 / 50
	16 a 25
	30 a 45

	Colonial
	18 a 25
	50 / 70
	13 a 16
	25 a 30

	Ondulada (fibrocimento)
	
	
	07 a 10
	13 a 16


Em telhados de duas declividades, de igual comprimento, o cálculo da porcentagem da mesma deve ser feito considerando a metade do vão total. 

Exemplo :





p = h / m

[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]









30% = h/ 700








h = 2.10 m

Maiores informações quanto as coberturas, devem ser obtidas nos catálogos dos fabricantes.

Os elementos de cobertura (telhas) apoiam-se em estruturas de madeira (as mais usuais), de ferro, de alumínio ou de concreto.

As tesouras comuns são as peças principais das estruturas de madeira e que irão suportar o peso dos elementos da cobertura (telhas) que serão fixados nas ripas, e estas nos caibros que se apóiam nas terças que por sua vez são apoiadas nas pernas (ou empenas) da tesoura.

[image: image31.jpg]



ESFORÇOS QUE ATUAM NOS ELEMENTOS DE UMA TESOURA DE MADEIRA

[image: image32.jpg]Suli \{/’, y
A}.ﬂ»



Esquematicamente a figura abaixo mostra esses esforços. Sendo as peças:

1. Empena

2. Escora

3. Linha ou tensor

4. Pendural 

Temos que as peças 1 e 2 (empena e escora) trabalham em compressão (flexo-pressão) e que as peças 3 e 4 (tensor e pendural) trabalham em tração.

Os esforços que atuam em cada peça de uma tesoura, podem ser determinados com o uso do Diagrama de Cremona (da Grafostática) e da fórmula de Euler.

A pressão do vento, considerando-se a direção do mesmo inclinada de 10 º em relação a horizontal, pode ser admitida como carga adicional a carga permanente, o que é permitido para pequenas inclinações e uma vez que as águas do telhado, nos casos das telhas francesas e coloniais, têm pequenas inclinações.

	
	Peso Próprio
	Vento
	Água da Chuva
	Total

	Telhas Francesas 

 = 25 (inclinação) e p = 45% (declividade)
	45 kg / m²
	62 kg / m²
	13 kg / m²
	120 kg / m²

	Telhas Coloniais

 = 15 (inclinação) e

p = 25% (declividade)
	90 kg / m²
	45 kg / m²
	15 kg / m²
	150 kg / m²


TRAÇADO USUAL DOS TELHADOS

As águas, panos, sendo de igual inclinação, a solução baseia-se no seguinte teorema:

[image: image33.jpg]



FORMAS USUAIS DOS TELHADOS

As linhas principais de um telhado são:

· Cumeeira.........................................divisor da água horizontal

· Espigão............................................divisor de água inclinado

· [image: image34.wmf]Água-furtada (ou rincão)..................receptor de água inclinada

O telhado de duas águas tem duas empenas ou oitões, isto é, a superfície de apoio (que faz a vez da tesoura) no final da cobertura e formando parte da fachada.

[image: image35.jpg]ﬁ«wmzm‘mwﬂu l




Ao projetarmos um telhado devemos nos lembrar de algumas regras práticas:

1. As águas-furtadas (ou rincões) formam ângulos de 45º com as projeções das paredes e saem dos cantos internos. São o encontro de dois planos (águas);

2. Os espigões formam ângulos de 45º com as projeções das paredes e saem dos cantos externos;

3. As cumeeiras são linhas paralelas a uma direção das paredes e perpendiculares a outra direção;

Tendo em atenção as 3 regras práticas a, pode-se traçar qualquer projeto de telhado por mais recortado e complicado que seja.

A seguir, vários exemplos de traçados (a seta indica o sentido do caimento da água).



COBERTURA DE SUPERFÍCIES TRIANGULARES

As três bissetrizes indicadas na figura abaixo são as interseções, denominadas  “espigões”, dos planos, com igual declividade e contendo os lados horizontais AB, BC e CA do triângulo ABC.

Analogicamente, na figura abaixo temos uma cobertura irregular onde as bissetrizes dos ângulos das horizontais são os cinco espigões do telhado.


COBERTURA DE SUPERFÍCIES QUADRADAS

Para cobertura dessas superfícies com telhado clássico, há quatro soluções para uma certa declividade: tipo duas águas, tipo quatro espigões ou as outras duas indicadas abaixo:



SUPERFÍCIE COM PÁTIO INTERNO OU JARDINS


PEÇAS COMPLEMENTARES

	TIPO
	DESCRIÇÃO
	FUNÇÃO

	Beiral
	É a distância entre a parte externa da parede e a extremidade do telhado
	Evita o excesso de umidade nas paredes

	Platibanda
	Parede de pouca altura e acima da cobertura
	Destinada a encobrir o telhado

	Rufo
	Peça de arremate entre as telhas ou calhas e a parede
	Vedação, evitar infiltração de água

	Calha
	Cano que lembra um sulco


	Recebe as águas pluviais, especialmente as do telhado

	Condutor
	Cano que sai da calha até o solo
	Escoar  as águas pluviais que vêm do telhado


A seguir são apresentados exemplos ilustrados dessas peças para melhor compreensão





CIRCULAÇÃO VERTICAL Escadas / Rampas / Elevadores

A concentração das construções nas grandes cidades criou exigências de aproveitamento cada vez maior dos terrenos. Assim expandiu-se a construção de edifícios com pavimentos superpostos servidos por uma circulação vertical.

ESCADAS

1. Piso 


é a parte horizontal do degrau (p)

2. Espelho 


é a parte vertical do degrau, perpendicular ao piso (h)

3. Bocel


é a saliência (balanço) do piso sobre o espelho (b)

4. Banzo


é a peça ou viga lateral de uma escada

5.  Linha de Bomba 
é a linha de contorno da parte interna de uma escada entre   



os degraus quando estes fazem um giro de 180º. 

6. Bomba
                       é o espaço entre os dois lances da escada.



Dados experimentais fizeram concluir que:

· A altura recomendável para o espelho de uma escada deve ser no máximo de 0,18 m (dezoito centímetros).

· A profundidade recomendável deve ser no mínimo de 0,25 m (vinte e cinco centímetros).

Blondell, arquiteto francês, estabeleceu uma fórmula empírica que permite calcular a largura do piso em função da altura do espelho e vice-versa. Esta fórmula é a seguinte:


CÁLCULO DE UMA ESCADA

Deve-se considerar:

· Altura do pé-direito;

· Espessura do piso superior (laje).

· Soma-se a altura do pé-direito + a espessura da laje do piso superior = pé-esquerdo

· Divide-se o resultado encontrado por 0,18 m (altura máxima permitida para espelho)

Por exemplo, considerando:

· Altura do pé-direito = 2,70 m

· Espessura da laje do piso superior = 0,15 m

· Temos: 


2,70 m + 0,15 m = 2,85 m (pé-esquerdo)

2,85 m : 0,18 m (máximo permitido para h) = 15,83 (arredondar SEMPRE para mais) = 16 degraus

· Logo:


2,85 m (pé-esquerdo) : 16 degraus = 0,178m  (NUNCA arredondar esse valor) = h (altura do espelho)

Isto é, o número de degraus é igual a altura do pé-direito mais a espessura do piso superior, dividido pela altura do espelho.

· Assim:

2,85 m : 0,178 m = 16 degraus

· Calcula-se em seguida, pela fórmula de Blondell, a largura do piso do degrau (p). 

2h (altura do espelho) + p (piso do degrau) = 0,64 (constante)  

2 x 0,178 m  + p = 0,64            0,356 m + p = 0,64              p = 0,64 – 0,356 m              p = 0,284 m

Finalizando temos uma escada com: 16 degraus, espelho (h) = 0,178 m  e piso (p) = 0,284 m

Para completar o cálculo da escada devemos determinar a distância em projeção horizontal, entre o primeiro e o último degrau.

Ora, uma escada de n degraus possui n – 1 pisos; logo a distância d será igual ao produto da largura do piso encontrado pelo número de degraus menos 1.



Segundo a LEI COMPLEMENTAR Nº 387 DE 13 DE ABRIL DE 2.000 (ver módulo 05) das normas técnicas das edicações em geral, fica estabelecido que:

· As escadas ou rampas devem ter largura mínima de 90 cm (noventa centímetros) e passagem com altura mínima nunca inferior a 2,00 m (dois metros), salvo disposição contrária existente em norma técnica.

· As escadas e rampas de uso comum ou coletivo e as escadas de incêndio devem ser dotadas de corrimão e obedecer às exigências contidas na NBR 9077.

· Em caso de uso secundário ou eventual, será permitida a redução de sua largura até o mínimo de 60 cm (sessenta centímetros).

· A instalação de elevador em uma edificação não dispensa a construção de escada ou rampa.

Algumas recomendações

· nas escadas com mais de 19 (dezenove) degraus, será obrigatório intercalar um patamar, com a profundidade mínima igual a largura da escada.

· as escadas deverão ter as seguintes larguras mínimas úteis:

· 0,90 m em edifícios residenciais unifamiliares

· 1,20 m em edifícios residenciais com até três pavimentos 

· 1,50 m em edifícios de mais de três pavimentos, destinados a locais de reunião com capacidade de até 150 (cento e cinqüenta) pessoas

· as escadas deverão ter as seguintes alturas de espelho:

· 0,18 m em escadas internas

· 0,15 m em escadas externas

Obs.: consultar o Código de Edificações e de Posturas do Município de Santos.

ALTURA LIVRE

Nos projetos de escada é necessário examinar a altura livre de passagem. Trata-se da distância, medida na vertical, entre o piso do degrau e o teto. Ou seja, a laje intermediária entre um pavimento e o outro. 

Esta altura nunca deve ser inferior a 2,00 m (dois metros), conforme mostra a figura abaixo.


CAIXA DE ESCADA

É o compartimento em que a escada é colocada. As suas dimensões dependem do desenvolvimento da escada e, por conseguinte, do pé-direito do edifício. Deve ser amplamente iluminada com luz direta do exterior através de janelas em plano vertical.



REPRESENTAÇÃO

As escadas são obrigatoriamente representadas nos cortes e na planta de cada um dos pavimentos. Indicar sempre na planta, com uma seta a direção de subida da escada. Representar também, na planta do pavimento de onde parte a escada, apenas quatro ou cinco degraus com traço cheio, pois se obtém a planta por uma seção feita a mais ou menos um metro do piso. Os degraus acima da seção devem ser tracejados.


TIPOS DE ESCADAS

A seguir, algumas plantas de escadas de tipos diferentes



ESCADAS ENCLAUSURADAS OU DE SEGURANÇA

Essas escadas devem ser projetadas em edifícios residenciais e comerciais que tenham mais de 5 andares, respeitando o Código de Obras de cada município e devem ser aprovadas pelo Corpo de Bombeiros previamente.

À seguir, dois exemplos de escada enclausurada:

ESCADA COM ILUMINAÇÃO NATURAL



ESCADA INTERNA 



RAMPAS

Declive. Superfície inclinada que constitui, dentro ou fora dos edifícios, elemento de circulação vertical. Substituindo a escada tradicional, exige, no entanto, muito maior espaço para seu desenvolvimento. Para pedestres, sua inclinação máxima tolerável é de 15%. Inclinações maiores são possíveis nos acessos a garagens. 

Segundo a LEI COMPLEMENTAR Nº 387 DE 13 DE ABRIL DE 2.000 (ver módulo 05) das normas técnicas das edificações em geral, fica estabelecido que:

· As escadas ou rampas devem ter largura mínima de 90 cm (noventa centímetros) e passagem com altura mínima nunca inferior a 2,00 m (dois metros), salvo disposição contrária existente em norma técnica.

· As escadas e rampas de uso comum ou coletivo e as escadas de incêndio devem ser dotadas de corrimão e obedecer às exigências contidas na NBR 9077.

· Em caso de uso secundário ou eventual, será permitida a redução de sua largura até o mínimo de 60 cm (sessenta centímetros).

· O elevador em uma edificação não dispensa a construção de escada ou rampa.

· O piso das rampas deve ser revestido com material antiderrapante e obedecer às seguintes declividades máximas:

I - 12% (doze por cento) se o uso for destinado a pedestres;

II - 25% (vinte e cinco por cento) se o uso for exclusivo de veículos automotores.

As rampas de acordo com a sua inclinação, classificam-se em:

1. Rampas de pouca inclinação, de até 6º, que não requerem um pavimento especial contra o deslizamento;

2. Rampas de média inclinação, de 6º a 12º, que requerem um pavimento rugoso que evita o deslizamento;

3. Rampas inclinadas, de 12º a 25º, que exigem um pavimento com ressaltos transversais ou a subdivisão do plano da rampa em largos degraus de pouca inclinação. A separação entre os ressaltos transversais deve ser constante ao longo da rampa e igual ao comprimento do passo normal.

EXEMPLO: ao calcularmos uma rampa para automóveis, a declividade aconselhada é de 20%, se precisarmos vencer uma altura de + 1,40 m tendo como referência o nível 0,00 da rua:

· Teoricamente: 

Sen  =  B_    onde  Sen 12º = 1,40              0,20 = 1,40


   

         
 
   A


      A


  A









· Na prática:


· Regra de 3:     1,40m  =   20%               x = 14,00m : 20%                  x = 7,00 m 

     
    

                  x         100%

· Temos ainda: 100% : 20% = 5              multiplicar esse valor pela altura a ser vencida,ou seja: 1,40 m x 5 = 7,00 m

ELEVADORES

Segundo a LEI COMPLEMENTAR Nº 387 DE 13 DE ABRIL DE 2.000 (ver módulo 05) das normas técnicas das edificações em geral, fica estabelecido que:

· É obrigatória a instalação de, no mínimo, um elevador nas edificações de mais de três pavimentos acima do térreo, e de, no mínimo, dois elevadores, no caso de mais de sete pavimentos acima do térreo.

· Na contagem do número de pavimentos não é computado o último, quando de uso exclusivo do penúltimo, ou destinado a dependências de uso comum do condomínio ou, ainda, dependências de zelador.

· Os espaços de acesso ou circulação fronteiriços às portas dos elevadores devem ter dimensão não inferior a 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros).

· Além destas exigências deve ser apresentado projeto de instalação e cálculo de tráfego, compatíveis com as normas da ABNT.

Para o projeto da caixa de elevadores e das casas de máquinas é necessário antes de mais nada, definir a capacidade (lotação da cabina) e a velocidade dos elevadores.

Esse cálculo de tráfego deve obedecer a Norma NB-596 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Devem ser consultadas também as empresas fornecedoras dos elevadores.

Dimensões mínimas para caixa de elevador para um edifício residencial:



Dimensões mínimas para casa de máquinas referente a um elevador para edifício residencial

PLANTA DA CASA DE MÁQUINAS PARA 01 ELEVADOR

Escala 1:50

Dimensões mínimas para casa de máquinas referente a dois elevadores para edifício residencial

PLANTA DA CASA DE MÁQUINAS PARA 02 ELEVADORES

Escala 1:50

Exemplos de dimensões mínimas verticais para o poço do elevador e casa de máquinas


	VELOCIDADE
	MIN.
	MIN.
	MIN.

	m / min.
	m / s
	P (mm)
	Q (mm)
	H (mm)

	60
	1,00
	1.500
	4.500
	2.500

	75
	1,25
	1.500
	4.500
	2.500

	90
	1,50
	1.500
	4.500
	2.500

	105
	1,75
	1.900
	4.500
	2.500

	120
	2,00
	1.900
	4.500
	2.500


PÉ DIREITO MÍNIMO:

Espaço Técnico = 1,50 m

Casa de Máquinas = 2,50 m 

DESENHO ESQUEMÁTICO DAS PLANTAS DO ÁTICO (sem escala) 

DESENHO ESQUEMÁTICO DO CORTE DO ÁTICO (sem escala)





PLANO DIRETOR FÍSICO

LEI COMPLEMENTAR N.º 311 DE 23 DE NOVEMBRO DE 1998 QUE INSTITUI O PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Artigo 1º - Fica instituído o Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana do Município de Santos, cujos princípios básicos são a melhoria da qualidade de vida da população e o pleno desenvolvimento das funções social e econômica do Município, conforme determina a Lei Orgânica.

LEI COMPLEMENTAR N.º 312 DE 23 DE NOVEMBRO DE 1998 QUE DISCIPLINA O ORDENAMENTO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA INSULAR DO MUNICÍPIO DE SANTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI COMPLEMENTAR Nº 387 DE 13 DE ABRIL DE 2.000 QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 312 DE 23 DE NOVEMBRO DE 1998 QUE DISCIPLINA O ORDENAMENTO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA INSULAR DO MUNICÍPIO DE SANTOS.

TÍTULO II - DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Capítulo III -  Dos Índices Urbanísticos e Demais Condicionantes

Artigo 18 - A ocupação do solo fica condicionada a índices urbanísticos definidos a partir do estabelecimento de:

V. lote mínimo para efeito de parcelamento; 

VI. taxa de ocupação máxima do lote, representada pelo percentual da área do lote que pode receber edificação;

VII. coeficiente de aproveitamento máximo do lote representado pelo número de vezes que sua área pode ser reproduzida em área construída;

VIII. recuos mínimos que a edificação deve obedecer em relação aos limites do lote e entre edificações no mesmo lote;

Parágrafo único - os imóveis integrantes dos Corredores de Proteção Cultural - CPC, ficam condicionados aos níveis de proteção e aproveitamento específicos detalhados nesta lei complementar.

Artigo 19 - No cálculo do coeficiente de aproveitamento do lote em condomínios não serão computadas as áreas de uso comum da edificação tais como garagens, áreas de lazer, zeladoria, circulação, serviços, e as áreas privativas referentes à terraços e jardineiras.

Artigo 20 - No cálculo da taxa de ocupação do lote não serão computadas as áreas relativas a beirais de até 1.00 m (um metro) de largura, marquises, circulações externas cobertas e abrigos individuais de autos de passeio quando erigidos em estrutura removível e cobertura leve sem fechamentos laterais, além de terraços quando possuírem área inferior a 20% (vinte por cento) da área do ambiente que lhe dá acesso, bem como elementos arquitetônicos decorativos, tais como jardineiras, pergolados, e caixas de ar condicionado, poços de elevadores e de iluminação, espaço técnico, dutos de ventilação, rampas de autos descobertas e subsolos.

Artigo 23 - Define-se como recuo mínimo a menor distância entre o limite da edificação e a divisa do lote, medida ortogonalmente a esta ou a menor distância entre duas edificações.

Artigo 24 - O recuo frontal mínimo exigido é de:

I. 25,00 m (vinte e cinco metros) para as vias de trânsito rápido: Rodovia Anchieta, Rodovia dos Imigrantes e Rodovia dos Caiçaras (antiga Piaçagüera);

II. 10,00 m (dez metros) para as avenidas Presidente Wilson, Vicente de Carvalho, Bartolomeu de Gusmão e Saldanha da Gama em toda a sua extensão;

III. 7,00 m (sete metros) para as avenidas Dona Ana Costa em toda a sua extensão e Conselheiro Nébias desde sua interseção com a Rua Bittencourt até a Av. Vicente de Carvalho;

IV. 5,00 m (cinco metros) para as vias públicas não citadas nos incisos anteriores;

V. a critério do órgão competente, em função das condições geotécnicas e topográficas, quando localizado na zona dos morros;

(...)

§ 2º - no caso de lotes com mais de uma frente deverão ser observados os recuos frontais mínimos estabelecidos para cada via, exceto quando de esquina, caso em que poderá ser reduzido para 3,00 m (três metros) ao longo da maior extensão, desde que esta não esteja voltada para as vias citadas nos incisos I, II ou III deste artigo

(...)

§ 5º - é permitido o balanço no recuo frontal da edificação, acima do pavimento térreo, com as seguintes dimensões:

a) 1,00 m (um metro) quando o recuo frontal for igual ou inferior a 5,00 m (cinco metros);

b) 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) quando o recuo exigido for superior a 5,00 m (cinco metros).

Artigo 25 - São admitidas construções no recuo frontal, destinadas aos usos abaixo especificados, desde que:

I. ocupem somadas no máximo 25% (vinte e cinco por cento) da área do recuo, limitada pelas divisas e pela projeção máxima da edificação, e respeitada eventual faixa prevista para o alargamento da via para:

a) casa de força e medidores;

b) guaritas;

c) abrigo de gás;

d) depósito de lixo;

e) portaria;

f) circulações externas cobertas.

II. Sejam erigidas em estrutura removível, de cobertura leve, sem fechamentos laterais e garantida a iluminação e ventilação naturais da edificação principal para:

a) Abrigo de autos de passeio, exclusivamente em residências unifamiliares e casas sobrepostas;

b) Abrigo para mesas em restaurantes e atividades de cunho turístico;

III. Sejam subterrâneas com altura externa, em relação ao meio fio, máxima de 1,40 (um metro e quarenta centímetros), respeitando eventual faixa prevista para o alargamento da via;

IV. Observem a altura máxima de 3,50 m (três metros e cinqüenta centímetros) em relação ao piso mais baixo, se acostado às divisas laterais.

Artigo 26 - Os recuos em relação às divisas laterais e de fundos serão de, no mínimo, 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) até o terceiro pavimento, e acima disso obedecerão a um acréscimo na razão de 0,30 m (trinta centímetros) por pavimento.

	Pavimentos
	Andar
	Afastamento/recuo

	Até o 3º 
	2º 
	1,50 m

	Até o 4º 
	3º 
	1,80 m

	Até o 5º 
	4º 
	2,10 m

	Até o 6º 
	5º 
	2,40 m

	Até o 7º 
	6º 
	2,70 m

	Até o 8º 
	7º 
	3,00 m

	Até o 9º 
	8º 
	3,30 m

	Até o 10 º 
	9º 
	3,60 m

	Até o 11º 
	10º 
	3.90 m

	Até o 12º 
	11º 
	4,20 m

	Até o 13º 
	12º 
	4,50 m

	Até o 14º 
	13º 
	4,80 m


§ 1º - Será considerado pavimento o espaço contido entre dois pisos e/ou piso e cobertura, desde que observado o pé-direito mínimo exigido pelo Código de Edificações do Município de Santos.

§ 2º - Para o pavimento térreo será admitido o pé-direito máximo de 7,50 m (sete metros e cinqüenta centímetros), incluindo o mezanino.

§ 3º - Os subsolos e o mezanino integrante do pavimento térreo não são considerados pavimento, assim como a cobertura quando vinculada ao pavimento imediatamente inferior, ou quando de uso coletivo, no caso de condomínio.

§ 12 - No recuo lateral, independentemente das dimensões do lote, serão permitidas ao nível do térreo, abrigos de auto, pergolados e proteção para portas, respeitadas as dimensões máximas de 6,00 m (seis metros) de extensão e 3,50 m (três metros e cinqüenta centímetros) de altura, junto à divisa desde que permitam a iluminação e ventilação naturais dos compartimentos de permanência prolongada.

§ 13 - Os subsolos poderão ocupar os recuos laterais e de fundos, observando a altura máxima de 1,40 m (um metro e quarenta centímetros) em relação ao meio fio.

Artigo 27 - Toda e qualquer edificação, além dos recuos mínimos exigidos por esta lei complementar, poderá dispor de áreas fechadas internas (poços) de iluminação e ventilação, denominadas principal, quando destinadas a compartimentos de permanência prolongada, e coletora, nos demais casos, que satisfaçam às seguintes exigências:

I. Afastar do centro de qualquer abertura à face da parede oposta, medido sobre a perpendicular traçada em plano horizontal, bem como permitir a inscrição de um círculo de diâmetro igual a:

a) 2,00 m (dois metros) para área principal;

b) 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) para área coletora.

II. Ter a superfície mínima de 10,00 m² (dez metros quadrados) para área principal e 6,00 m² (seis metros quadrados) para a área coletora.

III. Permitir acima do segundo pavimento, ao nível de cada piso a inscrição de um círculo cujo diâmetro "d" seja dado pelas seguintes fórmulas, onde “h” representa a altura medida do piso do pavimento considerado ao piso do segundo pavimento:

a) D = 2,00 m + h / 5 para área principal;

b) D = 1,50 m + h / 10 para área coletora.

Parágrafo único - No caso de áreas principal e coletora abertas serão suficientes os recuos estabelecidos no artigo anterior, não se computando, em hipótese alguma o recuo do imóvel vizinho.


APA = Área Principal Aberta e APF = Área Principal Fechada

ACA = Área Coletora Aberta e ACF = Área Coletora Fechada

Artigo 36 – As edificações geminadas só serão permitidas quando o lote tiver as seguintes dimensões mínimas:

I. 10,00 m (dez metros) de testada;

II.
12,00 m (doze metros) para uma das testadas, no caso de lote de esquina.

§ 1º - 
a cada unidade deve corresponder uma testada mínima de 5,00 m (cinco metros);

§ 2º - 
No caso de edificações geminadas, poderá ser efetuado o desmembramento do lote, na forma prevista pela legislação referente.

TÍTULO III - DAS DIFERENÇAS ZONAIS

Capítulo I - Da Ocupação e Aproveitamento do Lote

	ZONA
	TAXA DE OCUPAÇÃO

MÁXIMA
	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO

	ZO      zona da orla

	40% acima de 6 pavimentos

50% até 6 pavimentos

60% até 4 pavimentos (1)
	5 x

(3)

	ZI
zona intermediária
	40% acima de 10 pavimentos

60% até 10 pavimentos (1)
	5 x

	ZCI
zona central I
	40% acima de 10 pavimentos

85% até 10 pavimentos (2)
	6 x

	ZCII
zona central II
	40% acima de 10 pavimentos

60% até 10 pavimentos (1)
	5 x

	ZNI
zona noroeste I

ZNII
zona noroeste II

ZNIII
zona noroeste III
	40% acima de 10 pavimentos

60% até 10 pavimentos (1)
	4 x

	ZMI
zona dos morros I

ZMII 
zona dos morros II


ZMIII
zona dos morros III
	40% acima de 10 pavimentos

60% até 10 pavimentos
	2 x

	ZP
zona portuária
	40% acima de 10 pavimentos

85% até 10 pavimentos (2)
	5 x

	ZPP    zona de preservação paisagística
	5%
	

	CPC    corredores de proteção cultural
	De acordo com a Zona e restrições, tendo em vista os níveis de proteção

	CDRU - corredores de desenvolvimento e renovação urbana
	A mesma taxa da zona em que estiver localizado
	4 x na ZNI

5 x nas ZO, ZI e ZCII (4)


(1) Será admitida a taxa de ocupação máxima de 60% nos 4 primeiros pavimentos para os edifícios com mais de 10 pavimentos, desde que sua utilização seja destinada a comércio, prestação de serviços, ou atividades comuns do edifício.

(2) Será admitida a taxa de ocupação máxima de 85% nos 4 primeiros pavimentos para os edifícios com mais de 10 pavimentos, desde que sua utilização seja destinada a comércio, prestação de serviços, ou atividades comuns do edifício.

(3) Será admitido o coeficiente de aproveitamento máximo até 7 vezes a área do lote, nas construções em substituição a prédios em desaprumo.

(4) Será permitido o emprego de adicional oneroso de coeficiente de aproveitamento superior ao permitido na Zona de uso até o limite de 2 vezes a área do lote.

CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO

LEI COMPLEMENTAR Nº 84 DE 06 DE JULHO DE 1993 QUE INSTITUI O CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES NO MUNICÍPIO DE SANTOS E ADOTA PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I  - DOS OBJETIVOS

Artigo 1º - Fica instituído o Código de Edificações que estabelece as normas e os procedimentos administrativos para o controle das obras no Município de Santos.

Artigo 2º - Toda construção, reforma, ampliação de edifícios, bem como demolição parcial ou total, efetuadas por particulares ou entidade pública, a qualquer título, é regulada pela presente lei complementar, obedecidas, no que couber, as disposições federais e estaduais relativas à matéria e as normas vigentes da ABNT.

(...)

TÍTULO II - DAS NORMAS DE PROCEDIMENTO

CAPÍTULO I - DOS PROJETOS

Artigo 5º - O projeto completo de uma edificação compõe-se dos seguintes elementos:

I - projeto arquitetônico;

II - projetos complementares;

III - especificações

§ 1º - A representação gráfica dos projetos deve seguir as diretrizes da ABNT.

§ 2º - O projeto arquitetônico do edifício compreende, no mínimo:

a) planta de situação do terreno na quadra, contendo a orientação Norte –Sul e a distância para a esquina mais próxima;

b) implantação da edificação no terreno, na escala adequada, devidamente cotada, com todos os elementos que caracterizam o terreno, suas dimensões, recuos de todos elementos salientes, reentrantes, áreas e poços, além de todo elemento existente no passeio fronteiriço;

c) planta de todo pavimento, na escala adequada, devidamente cotada, com as dimensões dos ambientes, sua destinação e área, vãos de iluminação e ventilação, além da indicação dos níveis dos pisos;

d) cortes ou perfis, longitudinais e transversais, que contenham a posição da edificação a ser construída, sua altura e todos os elementos salientes ou reentrantes, a identificação precisa do número de pavimentos, com indicação dos respectivos níveis, e da escada, quando houver;

e) todas as fachadas distintas do edifício com a respectiva indicação dos materiais a serem utilizados.

(...)

TÍTULO III - DAS NORMAS TÉCNICAS

CAPÍTULO I - DAS EDIFICAÇÕES EM GERAL

(...)

Artigo 28 - O acesso às edificações, às passagens ou corredores, devem ter largura suficiente para o escoamento dos compartimentos ou setores da edificação e atender às seguintes condições:

I - as portas:

a) quando de uso privativo, para acesso à unidade, ter largura mínima de 80cm (oitenta centímetros);

b) quando de uso comum, ou coletivo, ter largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros), ou corresponder ao estabelecido em cálculo de fluxo para a lotação do compartimento, de acordo com norma da ABNT;

c) quando de acesso a gabinetes sanitários, banheiros e armários privativos, ter largura mínima de 60cm (sessenta centímetros), excetuado quando de uso para deficiente físico, que devem ser de 90cm (noventa centímetros), no mínimo;

d) as demais, ter largura mínima de 70cm (setenta centímetros);

II - os corredores:

a) quando interno às unidades habitacionais, ter largura mínima de 90cm(noventa centímetros);

b) quando de uso comum ou coletivo, ter largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) ou corresponder ao estabelecido através de norma ou legislação sanitária.

Artigo 29 - As escadas ou rampas devem ter largura mínima de 90 cm (noventa centímetros) e passagem com altura mínima nunca inferior a 2,00 m (dois metros), salvo disposição contrária existente em norma técnica.

§ 1º - As escadas e rampas de uso comum ou coletivo e as escadas de incêndio devem ser dotadas de corrimão e obedecer às exigências contidas na NBR 9077.

§ 2º - Em caso de uso secundário ou eventual, será permitida a redução de sua largura até o mínimo de 60 cm (sessenta centímetros).

§ 3º - A instalação de elevador em uma edificação não dispensa a construção de escada ou rampa.

§ 4º - O piso das rampas deve ser revestido com material antiderrapante e obedecer às seguintes declividades máximas:

I - 12% (doze por cento) se o uso for destinado a pedestres;

II - 25% (vinte e cinco por cento) se o uso for exclusivo de veículos automotores.

Artigo 30 - É obrigatória a instalação de, no mínimo, um elevador nas edificações de mais de três pavimentos acima do térreo, e de, no mínimo, dois elevadores, no caso de mais de sete pavimentos acima do térreo.

§ 1º - Na contagem do número de pavimentos não é computado o último, quando de uso exclusivo do penúltimo, ou destinado a dependências de uso comum do condomínio ou, ainda, dependências de zelador.

(...)

§ 3º - Os espaços de acesso ou circulação fronteiriços às portas dos elevadores devem ter dimensão não inferior a 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros).

§ 4º - Além destas exigências deve ser apresentado projeto de instalação e cálculo de tráfego, compatíveis com as normas da ABNT.

Artigo 31 - Para efeito desta lei complementar os compartimentos são classificados em:

I - de utilização prolongada;

II - de utilização transitória;

III - de utilização especial.

§ 1º - São compartimentos de utilização prolongada os destinados à permanência confortável por tempo longo e indeterminado, tais como dormitórios, salas em geral e locais de trabalho.

§ 2º - São compartimentos de utilização transitória os destinados ao uso ocasional ou temporário, tais como vestíbulos, corredores, caixas de escada, salas de espera, gabinetes sanitários, áreas de serviço e cozinhas, exceto estas últimas quando construídas em imóveis de uso comercial de gêneros alimentícios, que se enquadrarão como compartimentos de utilização prolongada .

§ 3º - São compartimentos de utilização especial os destinados à permanência por tempo mínimo e estritamente necessário, tais como adegas, câmaras escuras, caixas fortes, câmaras frigoríficas, saunas, garagens e congêneres.

Artigo 32 - Os compartimentos de utilização prolongada, salvo disposição de caráter mais restritivo constante em normas técnicas ou legislação sanitária, devem:

I - ser iluminados e ventilados, diretamente, por abertura voltada para espaço exterior;

II - ter um pé direito mínimo de 2,70 m (dois metros e setenta centímetros);

III - ter forma tal que permita a inscrição de um círculo de 2,00m (dois metros) de diâmetro;

IV - ter área útil mínima de 6,00m 2 (seis metros quadrados).

Parágrafo Único - Para os compartimentos de utilização prolongada destinados ao trabalho, ficam permitidas a iluminação artificial e ventilação mecânica, mediante projeto específico que garanta a eficácia do sistema para as funções a que se destina o compartimento.

Artigo 33 - Os compartimentos de utilização transitória, salvo disposição de caráter mais restritivo constante em normas técnicas ou legislação sanitária, devem ter:

I - ventilação natural;

II - pé direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);

III - forma tal que permita a inscrição de um círculo de 90 cm (noventa centímetros) de diâmetro ou 1,40m (um metro e quarenta centímetros), quando destinado à utilização de deficiente físico.

§ 1º - Nos compartimentos de utilização transitória, é admitida a ventilação mecânica nas mesmas condições fixadas no parágrafo único do artigo anterior.

§ 2º - Os compartimentos sanitários devem ser dimensionados em razão do tipo de peças que contiverem conforme a seguinte tabela:

PEÇAS ÁREAS MÍNIMAS / (m2)

Bacia.......................................1,20

Lavatório/chuveiro/ mictório....0,81(p/peça)

Bacia e lavatório.....................1,50

Bacia, lavatório e chuveiro.....2,00

Bacia p/uso def. físico............2,24

Artigo 34 - Os compartimentos de utilização especial devem obedecer às normas técnicas vigentes, especificamente, para o uso pretendido.

Artigo 35 - Para garantia de iluminação e ventilação de compartimentos, as aberturas, dutos, chaminés de tiragem e espaços exteriores, devem satisfazer as disposições constantes do Plano Diretor Físico e da legislação sanitária pertinente.

CAPÍTULO II - DAS EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS

Artigo 36 - Residência ou habitação é a edificação destinada exclusivamente à moradia, constituída pelo menos por ambientes destinados a estar, repouso, compartimento sanitário, cozinha e área de serviço, sendo o somatório das suas áreas, nos termos do artigo 38, superior a 30 m 2 (trinta metros quadrados).

§ 1º - Para efeito desta lei complementar, as edificações residenciais classificam-se em:

I - unihabitacionais - abrangem as edificações para uso residencial de uma única família, sendo constituídas de unidades independentes construtivamente e como tal aprovadas e executadas;

II - plurihabitacionais - abrangem desde duas habitações em uma única edificação (sobrepostas ou geminadas sem desmembramento do terreno), até qualquer número de habitações caracterizando o condomínio, aprovadas e executadas conjuntamente.

(...)

§ 3º - A sala pode ser conjugada à cozinha e ao dormitório, e a área de serviço conjugada à cozinha ou ao banheiro, desde que a área do compartimento resultante corresponda, no mínimo, à soma das áreas previstas para cada um deles.

(...)

Artigo 38 - Os edifícios plurihabitacionais, exceto casas sobrepostas ou geminadas, devem atender às seguintes disposições:

I - ter tubulação seca para instalação de antena coletiva para recepção de rádio e teledifusão;

II - ser dotados de garagem ou abrigo para estacionamento de automóveis na proporção mínima de uma vaga para cada unidade habitacional, destinando-se para cada vaga, além da área de manobra e circulação, o espaço de 4,80m por 2,50m, permitindo a redução para 4,80m por 2,40m quando não houver obstáculo entre duas ou mais consecutivas;

III - ser dotados de local destinado à recreação com área mínima de 2,00m2 (dois metros quadrados) por unidade habitacional, podendo ser coberto ou descoberto, desde que isolado da área de tráfego de veículos;

IV - possuir acesso para pessoas deficientes que usem cadeiras de rodas, através de rampas até o elevador, quando existir;

V - ter compartimentos ou ambientes cujas dimensões não podem ser inferiores aos valores abaixo:

a) quando destinados a repouso e estar: área de 20,00m 2 (vinte metros quadrados) relativa à soma de sala e dormitório, quando separados ou juntos, e 6,00m 2 (seis metros quadrados), para cada um dos demais, e forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro de 2,00m (dois metros) em cada ambiente;

b) cozinhas: área de 4,00m2 (quatro metros quadrados) e forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 1,60m (um metro e sessenta centímetros);

c) área de serviço: área de 2,50m2 (dois metros e meio quadrados) .

§ 1º - Não serão computados, para efeito da área dos ambientes destinados a repouso, estar e área de serviço, os trechos que não permitam a inscrição de um círculo de diâmetro inferior a 1,20m (um metro e vinte centímetros).

§ 2º - É permitido veículo em vaga presa desde que se desloque somente um veículo para que o mesmo tenha acesso à área de manobra.

(...)

CAPÍTULO III - DAS EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS

(...)

Artigo 51 - As dependências destinadas à garagem em geral devem atender às disposições da presente lei complementar que lhes forem aplicáveis, além das seguintes exigências:

I - ter pé direito mínimo de 2,30m (dois metros e trinta centímetros);

II - não ter comunicação direta com compartimentos de permanência prolongada;

III - ter sistema de ventilação permanente.

§ 1º - As áreas destinadas à garagem em edifícios plurihabitacionais, comerciais ou de serviços devem atender, ainda, às seguintes disposições:

I - ter vão de entrada com largura mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), quando coletiva;

II - ter corredor de circulação com largura mínima de 3,00m (três metros);

(...)

§ 3º - Quando a garagem for construída em pavimento localizado no subsolo deve ser assegurada a perfeita renovação do ar, independente do número de pavimentos, por meio natural ou mecânico.

§ 4º - Considera-se atendido o disposto no parágrafo anterior quando a área da abertura de ventilação natural corresponder a 5% (cinco por cento) da área do piso.

§ 5º - Para atender ao disposto no parágrafo 3º , de maneira conjugada, a área de abertura para a ventilação natural corresponderá, no mínimo, a 2% (dois por cento) da área do piso, independente da ventilação mecânica.

(...)

CAPÍTULO V - DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS

(...)

Artigo 58 - Toda edificação deve ser dotada de instalações para abastecimento de água e coleta de esgotos, projetadas e executadas de acordo com as normas da ABNT.

§ 1º - Todo edifício deve ter reservatório regulador de consumo de água com capacidade de cumulação no mínimo igual ao volume do consumo previsto para 2 (dois) dias, além da reserva para combate a incêndios, quando esta for obrigatória.

§ 2º - Edifícios de mais de dois pavimentos devem contar com reservatórios inferior e superior, devendo este último ter capacidade mínima de 40% (quarenta por cento) do total estabelecido no parágrafo anterior.

(...)

Artigo 65 - Fica vedada a instalação de tubo coletor de lixo em edifícios.

§ 1º - Edifícios com mais de uma unidade autônoma devem prever local para depósito de lixo, com capacidade que permita acúmulo de volume equivalente a 50 (cinqüenta) litros por unidade.

(...)

Artigo 66 - Toda edificação deve possuir instalação preventiva de combate a incêndio, de acordo com as normas da ABNT e legislação estadual pertinente.

(...)

TÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

CAPÍTULO I - DAS RELAÇÕES COM A LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

(...)

Artigo 96 - Nos edifícios a construir, em zonas onde é obrigatório o recuo frontal, serão permitidos, nesse recuo, os seguintes balanços acima do pavimento térreo.

I - de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros), quando o referido recuo for 7,00 m (sete metros) no mínimo;

II - de 1,00 m (um metro), quando o referido recuo for de 3,00 (três metros) no mínimo.

Parágrafo Único - Somente serão permitidas saliências em qualquer fachada, além desses limites, para ornamentos, caixas de ar condicionado e jardineiras, até o máximo de 0,30 m (trinta centímetros).



LEIA ATENTAMENTE ESTE ROTEIRO ANTES DE INICIAR SEU PROJETO

· O PROJETO DEVERÁ SER DESENVOLVIDO EM SALA DE AULA COM O ACOMPANHAMENTO DOS PROFESSORES DE ACORDO COM O CRONOGRAMA

·  DATA DE ENTREGA NO DIA DA P2.

CÁLCULO DA ÁREA DO TERRENO (m2)


Divida seu terreno em formas que facilitem o cálculo da metragem quadrada


                         ou                          = lado x lado

 

                            =    base x altura

       2


                            =   base maior + base menor  x  h

  2

1. DEFINIR OS RECUOS MÍNIMOS PERMITIDOS

Depois de escolher o número de pavimentos do seu projeto, ver os recuos mínimos permitidos por lei (pág. 43)

Marcando esses recuos no lote, você estará definindo a LÂMINA do seu projeto. Ou seja o espaço onde será projetado o pavimento tipo.

2. OCUPAÇÃO MÁXIMA DO LOTE


Ou seja: a área calculada do seu lote x a porcentagem de ocupação máxima permitida de acordo com a zona onde o lote está situado (ver tabela pág. 45) = o máximo permitido a ocupar do lote.

ATENÇÃO: esse valor de ocupação máxima do lote deve ser igual ou menor que a LAMINA definida anteriormente.

3. APROVEITAMENTO MÁXIMO DO LOTE


Ou seja: a área calculada do seu lote x o coeficiente de aproveitamento máximo permitido de acordo com a zona onde o lote está situado (ver tabela pág. 45) = o máximo permitido  de área total construída

ATENÇÃO: esse valor de aproveitamento máximo do lote deve ser igual ou menor a LAMINA definida anteriormente (itens 2 e 3) multiplicada pelo número de andares do seu projeto.

4. PAVIMENTO TIPO

· unidade(s) habitacionais; 

· hall social com elevador social (pág. 35) e corredor a sua frente de no mínimo 1,50 m

· hall de serviço com elevador de serviço (pág. 35) e corredor a sua frente de no mínimo 1,50m, compartimento para lixo e caixa de escada (enclausurada o não, de acordo com o partido do projeto págs. 32 e 33)

Estando definida a LÂMINA do seu projeto, é necessário marcar a área de circulação vertical (escada e elevador) ver módulo 4 (págs. 27 a 37)

· Agora determine quantos apartamentos serão por andar e projete-os de acordo com o Artigo 38 item V (pág. 50) e:

	CONDIÇÕES MÍNIMAS DOS COMPARTIMENTOS



	
	Iluminação
	Ventilação
	Pé direito
	Inscrição de círculo


	Área mínima

	UTILIZAÇÃO PROLONGADA

dormitórios e

salas em geral


	Voltada para o exterior
	Voltada para o exterior
	2,70 m
	2,00 m
	sala + dormitório, quando juntos ou separados
	20,00 m2

	UTILIZAÇÃO TRANSITÓRIA

vestíbulos 

corredores 

caixas de escada 

salas de espera gabinetes sanitários 

áreas de serviço e cozinhas
	
	natural
	2,50 m
	· Cozinhas 1,60 m2

· Demais 0,90 m2 ou 1,40 m2 quando utilizado por deficiente físico
	Cozinha
	4,00 m2

	
	
	
	
	
	Área de serviço
	2,50 m2

	
	
	
	
	
	Bacia
	1,20 m2

	
	
	
	
	
	Lavatório, chuveiro e mictório
	0,81 m2

por peça

	
	
	
	
	
	Bacia e lavatório
	1,50 m2

	
	
	
	
	
	Bacia, lavatório e chuveiro
	2,00 m2

	
	
	
	
	
	Bacia p/ uso de deficiente físico
	2,24 m2

	UTILIZAÇÃO ESPECIAL

Adegas

Câmaras escuras

 Caixas fortes

câmaras frigoríficas,

saunas, garagens e congêneres.
	Devem obedecer às normas técnicas vigentes, especificamente, para o uso pretendido


ATENÇÃO: SEMPRE consultar o Plano Diretor Físico, Código de Edificações, Código de Posturas do Município de Santos  (resumo págs. 41 a 51) ou na íntegra no site http://www.santos.sp.gov.br

5. PAVIMENTO TÉRREO

· hall social com elevador social (pág. 35) e corredor a sua frente de no mínimo 1,50 m;

· hall de serviço com elevador de serviço (pág. 35) e corredor a sua frente de no mínimo 1,50m, caixa de escada (enclausurada ou não, de acordo com o partido do projeto págs. 32 e 33);

· entrada social do prédio (guarita, acessos, jardim, etc.);

· rampa de acesso ao térreo para deficiente físico com inclinação de 10% e largura mínima = 1,20 m (pág. 34);

· rampa de acesso ao térreo e subsolo para automóveis com inclinação de 20% e largura mínima de 3,00 m  (pág. 34);

· apartamento para zelador com aproximadamente 40 m2  composto no mínimo de sala, quarto,  cozinha e banheiro (pode ser projetado também no mezanino ou junto com o ático –  conforme partido arquitetônico);

· depósito de lixo (mínimo 4 m2 );

· centro de medições distante do recuo frontal até 15 m (mínimo 6,00 m²);

· depósito para material de limpeza (mínimo 2,00 m²);

· vestiário/sanitário para funcionários (mínimo 6,00 m²);

· abrigo para botijões de gás com abertura frontal FORA da projeção do edifício (min3,00 m²) (pode ser locado no recuo frontal);

· salão(ões) de festas e jogos (opcional);

· play-ground / área de lazer de 2,00 m2 por unidade habitacional (ver Art.38 item III pág. 49)

· 01 vaga de automóvel por apartamento (mínimo) = 2,50 m por 4,80 m (ver Artigo 38 item II pág. 49 e § 2º pág. 50 e Artigo 51 pág. 50);

· projeção no recuo frontal da caixa d’água subterrânea (ver cálculo em ÁTICO pág. 56).

6. SUBSOLO

· Subsolo poderá ocupar o espaço total do terreno com exceção do recuo frontal (no caso do terreno ser de esquina, é necessário respeitar os dois recuos)

· elevador social (pág. 35) e corredor a sua frente de no mínimo 1,50 m (OPCIONAL);

· elevador de serviço (pág. 35) e corredor a sua frente de no mínimo 1,50m;

· caixa de escada (pág. 32 e 33);

· 01 vaga de automóvel por apartamento (mínimo) = 2,50 m por 4,80 m (ver Artigo 38 item II pág. 49 e § 2º e Artigo 51 pág. 50);

· caixa d’água inferior (ver cálculo em ÁTICO pág. 56).

7. MEZANINO (opcional)

· hall social com elevador social (pág. 35) e corredor a sua frente de no mínimo 1,50 m

· hall de serviço com elevador de serviço (pág. 35) e corredor a sua frente de no mínimo 1,50m, caixa de escada (enclausurada ou não, de acordo com o partido do projeto págs. 32 e 33);

· rampa de acesso vindo do térreo para automóveis com inclinação de 20% e largura mínima de 3,00 m  (pág. 34);

· 01 vaga  de automóvel por apartamento (mínimo) = 2,50 m por 4,80 m (ver Artigo 38 item II pág. 49 e § 2º e Artigo 51 pág. 50);

· apartamento para zelador com aproximadamente 40 m2  composto no mínimo de sala, quarto,  cozinha e banheiro (pode ser projetado na cobertura ou junto com o ático –  conforme partido arquitetônico);

· salão(ões) de festas e jogos (opcional)

· play-ground/área de lazer de 2,00 m2 por unidade habitacional (ver Art. 38 item III pág. 49)

8. ÁTICO

É a parte técnica do edifício composta de:

1º pavimento com:

· caixa de escada (enclausurada ou não, de acordo com o partido do projeto págs. 32 e 33);

· cobertura social particular ou coletiva (OPCIONAL);

· apartamento para zelador com aproximadamente 40 m2  composto no mínimo de sala, quarto,  cozinha e banheiro (OPCIONAL);

· espaço técnico - local imediatamente abaixo da casa de máquinas onde o técnico faz a manutenção do(s) carro(s) do elevador(es) (págs. 37 e 39)

· barrilete - local imediatamente abaixo da caixa d’água onde existe o encanamento de distribuição da água para as unidades habitacionais (págs. 38 e 39)

· fechamento do telhado do último pavimento tipo (págs. 19 a 25).

2º pavimento com:

· caixa de escada (enclausurada ou não, de acordo com o partido do projeto págs. 32 e 33)

· casa de máquinas - local onde fica o motor e guincho de sustentação do(s) carro(s) do(s) elevador(es), deve ter iluminação e ventilação diretas(págs. 37 e 39);

· caixa d’água (ver artigo 58 pág. 51) – deve ser dividida em duas partes para a limpeza periódica e seus cantos chanfrados para que não aconteça o acúmulo de impurezas (pág. 38 e 39);

CÁLCULO DAS CAIXAS D’ÁGUA

É necessário definir o número de pessoas que um edifício plurihabitacional pode abrigar, considerando-se o número de dormitórios de cada apartamento inclusive o dormitório de empregada e apartamento do zelador:

1 dormitório = duas pessoas

2 dormitórios = três pessoas

3 dormitórios = cinco pessoas

4 dormitórios = sete pessoas

5 dormitórios = nove pessoas etc.

Para uso comercial adota-se:

· sala de área = 14,00 m² será equiparada a um dormitório

· sala de área superior a 14,00 m², terá seus índices calculados na base de um habitante por 7,00 m² ou fração.

CÁLCULO DA CAPACIDADE DAS CAIXAS D´ÁGUA

1. n.º de habitantes por aptº x n.º de aptos  por andar x n.º andares + 2 habitantes zeladoria = USUÁRIOS

2. USUÁRIOS x 200 litros x 2 dias (sem água) = CAPACIDADE TOTAL DAS CAIXAS D’ÁGUA

3. Caixa d’água superior = 40% da capacidade total + 10.000 de segurança (incêndio)

Caixa d’água inferior  =  60% da capacidade total



9. ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

Todo compartimento deve ter, em plano vertical, ao menos uma abertura para o exterior. Essas aberturas devem ser dotadas de persianas ou dispositivos que permitam a renovação do ar. Nos compartimentos destinados a dormitórios, não será permitido o uso de material translúcido, pois é necessário assegurar nesse compartimento sombra e ventilação simultaneamente.

As áreas dessas aberturas serão proporcionais às áreas dos compartimentos a iluminar e ventilar, e variáveis conforme o destino dos cômodos.

Os vãos de janelas deverão ter:

· 1/6 (um sexto) da superfície de cada compartimento de utilização transitória (copa/cozinha, banheiros etc.) quando derem para áreas abertas ou diretamente para o exterior. 

Pôr exemplo: uma cozinha de 2,00 m x 3,00 m, tem 6,00 m², logo não poderá ter janelas cuja área seja menor que 1/6 de 6,00 m², ou seja 1,00 m².

· 1/5 (um quinto) para áreas de permanência prolongada (salas, dormitórios etc.) quando derem para áreas abertas ou diretamente para o exterior. 

Pôr exemplo: uma sala de 2,50 m x 4,80 m, tem 12,00 m², logo não poderá ter janelas cuja área seja menor que 1/5 de 12,00 m², ou seja 2,40 m².

Em hipótese alguma serão permitidas aberturas destinadas a ventilar e iluminar com áreas inferiores a:

· 1,20 m2 para áreas de utilização prolongada 

· 0,60 m2 para áreas de utilização transitória.

As janelas devem, se possível, ficar situadas no centro das paredes, por uma questão de equilíbrio na composição interior.

Quando houver mais de uma janela em uma mesma parede, a distância recomendável entre elas deve ser menor ou igual a 1/4 (um quarto) da largura da janela, a fim de que a iluminação se torne uniforme.

Com janelas altas consegue-se iluminar melhor as partes mais afastadas da abertura.

Quanto à iluminação e à ventilação, e iluminação artificial e indireta, SEMPRE consultar o Plano Diretor Físico, Código de Edificações, Código de Posturas do Município de Santos  (resumo págs. 39 a 49) ou na íntegra no site http://www.santos.sp.gov.br
TABELA DE DIMENSIONAMENTO MÍNIMO PARA VÃOS DE PORTAS

	Altura mínima livre
	2,00 m

	Uso privativo para acesso a unidade
	0,80 m

	Uso comum/coletivo ou de acordo com norma da ABNT
	1,20 m

	Acesso a gabinetes sanitários, banheiros e armários privativos
	0,60 m

	
	0,90 m p/ def. físico

	Demais
	0,70 m


Para detalhes consultar NBR 6492 - Representação de projetos de arquitetura



URBANISMO

DEFINIÇÃO

Urbe = do latim “cidade”

Ismo = sufixo grego, prática, escola etc.

CONCEITO

Urbanismo é a ciência, a técnica e a arte de dispor, arrumar, ocupar os espaços, os aglomerados humanos objetivando o atendimento da melhoria das condições de vida, tendo em vista as funções de habitar, trabalhar, circular e recrear.

ORIGEM DAS CIDADES

A pré-história não conheceu a cidade, apenas aldeias rurais, que não eram fixas e mudavam de lugar com a exaustão do solo.

No fim do período Neolítico, o homem começou a arar e irrigar, selecionar sementes, observar épocas propícias ao plantio de alguns vegetais, conhecer as estações do ano, enfim, descobrir processos agrícolas racionais.

REVOLUÇÃO AGRÍCOLA

Graças a uma evolução, o homem passa a colher excedentes agrícolas e começa a sedentarizar-se. Mas o aglomerado pré-urbano ainda continua a mudar de lugar, com a exaustão do solo, se bem que com menor freqüência. A proto-cidade começa a existir.

As atividades agrícolas tornam-se incompatíveis com a criação de gado na mesma área. Surge então a separação entre a agricultura e o pastoreio, e a primeira divisão social do trabalho: o agricultor e o pastor.

O pastor precisava dos produtos agrícolas, e o agricultor necessitava dos produtos animais.

Começaram então a aparecer os PONTOS DE TROCA, onde pastores e agricultores permutavam seus produtos. Acontecia que nem sempre a troca poderia ser realizada de fato: não era  época da colheita ou não havia pronta disponibilidade de gado.

Daí a necessidade de e registrarem as trocas combinadas e as entregas dos produtos, surgiu  o aparecimento da escrita e do escriba, pessoas que sabiam representar palavras e números com símbolos.

Então junto aos pontos de troca, foram surgindo aglomeração de pessoas como sacerdotes, soldados, artesãos, isto é, a especialização profissional.

CIDADE RURAL

A moeda é criada para facilitar as trocas, em resumo, a revolução urbana eclode nos fins do período Neolítico e princípios do período histórico. Com a cidade surgiu a HISTÓRIA E CIVILIZAÇÃO.

Os períodos da pré-história são o Paleolítico, Mesolítico e o Neolítico. Nos dois primeiros o homem vivia em estado de selvageria, caracterizado pela economia de caça, pesca e coleta de alimentos “In natura” e por um artesanato rudimentar de fabricação e instrumentos de pedra lascada e ossos.

No período Neolítico, o homem passou a cultivar os solo, domesticar animais, polir a pedra e fabricar objetos de cerâmica, passando da selvageria à barbárie.

A idade do ferro surge no fim do período Neolítico e o início do estado civilizado, leva ao surgimento da proto-cidade, o embrião da cidade.

As primeiras manifestações de arranjo do solo aconteceram nas sociedades agrícolas que são os mais primitivos agrupamentos humanos. Com o arado o homem traçou as primeiras linhas sobre a superfície do solo, estabelecendo as divisões das parcelas, mais ou menos retangulares em sua forma mais rudimentar da divisão do uso do solo. Nas áreas de transbordamento dos rios Nilo, Tigre e Eufrates, era necessário uma remarcação do solo para sua reutilização, esse é o mais antigo conhecimento que se tem da divisão do solo.

Talvez a trama retilínea de divisão dos terrenos tenha originado a disposição que se encontra na maioria dos traçados das cidades de hoje. Como  conseqüência, para a circulação transversal, surgiu o traçado em xadrez usado desde os primeiros tempos até a atualidade.

Um traçado tão antigo quanto o reticular é o circular, originário das cercas de proteção feitas pelos pastores ao seu gado, o círculo é a fórmula ideal de abranger o máximo de terreno com o mínimo de cerca.

O traçado reticulado é originário do agricultor e o circular do pastor. Os agrupamentos humanos desde os tempos primitivos eram protegidos por vedação circundante em forma aproximadamente circular, que posteriormente evoluíram para as muralhas fortificadas, construídas geralmente em torno do cume de uma colina ou em ilhas sempre com a finalidade de proteção.

A derivada imediata da forma circular das aglomerações humanas foi a RADIOCÊNTRICA, que partindo do circular, por um crescimento extrínseco pelas rotas radiais, aumentando as áreas em forma de cunha entre as zonas radiais.

As cidades fortificadas desenvolveram em torno de suas portas de ingresso, pequenos agrupamentos que cresciam e requeriam a construção de uma nova muralha, e esse fenômeno se repetia ao longo do tempo, obrigando a construção de uma nova muralha circundante assim aconteceu em Atenas, Roma, Paris, Viena etc.

CIDADES GREGAS

Obedecem ao esquema geomórfico, isto é, desenvolviam-se obedecendo a topografia. Atenas cresceu em torno da Acrópole – cidade fortificada situada no topo de uma elevação. Com o aparecimento de outras células em volta e abaixo dos muros, foram executados outros muros fortificados, abrangendo essas células irregulares de crescimento espontâneo.

Para as novas cidades os gregos propunham o sistema reticulado recomendado pelo Legislador Hipodamus de Mileto, no século V a.C. Essa inspiração talvez tenha origem na Babilônia, que utilizava as praças abertas e o traçado das ruas em xadrez.

Os gregos imaginavam as cidades como áreas de dimensões finitas, dentro do alcance da visão humana, e politicamente manejáveis, com até 10.000 habitantes. A Ágora, originariamente praça do mercado, polo de irradiação da cidade foi se transformando em espaço cívico. Nela os gregos discutiam seus problemas e votavam suas leis. As portas eram cercadas por muralhas, com a Ágora situada longe do porto.

Quando a cidade atingia sua dimensão considerada máxima, determinada pela capacidade de áreas calculáveis existentes no entorno, terminava o crescimento dessa cidade e surgia outra chamada “neópolis” não muito longe daquela que passava a chamar-se “paeleópolis”.

Preocupavam-se com a relação com o homem, a natureza e topografia; utilizavam o módulo, baseado no tamanho da coluna, que dava a proporção para todos os outros elementos das ordens (dórica, jônica e corintia) arquitetônicas.

CIDADES ROMANAS

Enquanto a preocupação das cidades gregas era o seu sentido finito, os romanos preocupavam-se com o sentido de grandiosidade e de organização política e militar. O Fórum romano cumpria praticamente as mesmas funções da Agora na Grécia.

A escala da arquitetura grega era a humana enquanto a romana era a heróica. Organizavam suas cidades com o sentido militar de defesa; as cidades eram reticuladas, encerradas em muros de proteção. Primeiro se construíam os muros, os edifícios vinham depois. Tradicionalmente utilizavam um arado na cerimônia de demarcar os muros, rememorando simbolicamente as origens da forma retilínea da cidade. Os romanos dando ênfase ao traçado da cidade introduziram a idéia de via principal e secundária. As duas vias principais da cidade, cruzando em ângulo reto, chamavam-se “cardo” e “decumanos”, e dividiam a cidade em quatro quartos.

Os romanos foram grandes engenheiros, dotavam as cidades de uma infra-estrutura adequada, permitindo que as cidades crescessem sem limites. Roma no século IV possuía 1 milhão de habitantes. Construíram grandes aquedutos para o transporte de águas para a cidade, aperfeiçoaram o sistema de construção de arcos, abóbadas e cúpulas e construíram em Roma o sistema de esgotos mais amplo do mundo antigo – a Cloaca Máxima. Além disso, introduziram o sistema de pavimentação nas estradas e vias públicas.

Roma em si cresceu espontaneamente e mesmo com essa infra-estrutura era uma cidade boa para morar somente para os ricos e nobres, porque na periferia não existiam melhoramentos urbanos.

CIDADES MEDIEVAIS

A decadência do poderio romano permitiu que numerosos acampamentos militares em toda a Europa se transformassem em núcleos de novas cidades. Muitas das fortalezas militares deram surgimento a cidades fortificadas e núcleos urbanos. Com a queda do Império Romano no ocidente, a Europa dominada pelos bárbaros, houve o esvaziamento das cidades. Roma passou a 20.000 habitantes na época de Carlo Magno.

Os mosteiros, que eram em si como uma cidade, atuavam como pólos de atração das artes e ciências, também atuaram como núcleos de novas cidades. Os mosteiros eram de um modo geral de traçado retilíneo, dando origem a cidades reticuladas, enquanto as cidadelas geralmente construídas em elevação eram rodeadas por muros circulares dando na sua expansão o modelo radiocêntrico. A expansão das cidades com mosteiros ou castelos como núcleo, também se expandiram no modelo radiocêntrico ou geomorfológico. À semelhança das cidades gregas, as cidades medievais primitivas eram pequenas, de dimensões finitas e não se expandiam além dos limites que eram definidos pela área concreta de terreno suficiente para atender o sustento da população dependente. A expansão da cidade se dava com a construção de novas muralhas, a segurança do cidadão medieval dependia da resistência das muralhas e dos diversos grêmios que existiam na comunidade. A primeira característica da formação da cidade é a criação do mercado, que somente aparece quando da criação de artesanatos diferentes, superando a fase de cultivo para subsistência. O mercado das cidades medievais passou a ser lugar de reuniões semelhante a Ágora (grega) ou o Forum (romano).

O desenvolvimento era espontâneo, resultando ruas sinuosas, sendo os pontos focais o mosteiro, o castelo, o mercado, a igreja ou edifícios dos grêmios. Muito embora a planta de uma cidade medieval se apresente normalmente como um labirinto em forma lógica, o traçado das ruas era na realidade muito funcional. As cidades medievais não possuíam diferenciações de tipos de vias públicas por não necessitarem. Com o crescimento do tráfego foram se definindo as vias mais favoráveis. A ligação da porta de ingresso (muralhas) até a praça principal é reta e adequada. O traçado reticulado era usado em postos avançados que posteriormente vieram a se desenvolver em cidades, como a cidade de Monzapier construída em 1.284 na França.

CIDADES RENASCENTISTAS

Leon Battista Alberti foi talvez o principal teórico de “Arquitetura e Urbanismo”  do início do Renascimento. No seu livro “De Architectura” dá a conhecer as primeiras experiências urbanísticas no mundo e apresenta novas idéias.

Como urbanista, projeta cidades ideais com planta em forma de estrela, com ruas que irradiam desde o centro onde se situa a igreja ou o castelo, e o perímetro murado e fortificado. Muitos arquitetos seguiram esta proposta com variantes diversas. Já havia a preocupação de melhorar as cidades quanto a circulação, a salubridade e a defesa, como aconteceu em Milão, Bolonha, Siena, Ferrara e Roma.

Leonardo Da Vinci impressionou-se com a imundice e insalubridade da cidade de Milão, e projetou obras de urbanização e propôs a  construção de cidades satélites em torno de Milão para abrigar trabalhadores.

A reforma renascentista de Roma, deve-se ao Papa Xisto V, que incumbiu o arquiteto Domênico Fontana de projetar a melhoria do sistema viário de Roma.

Fontana valorizou os pólos de interesse sobre as colinas, colocando neles obeliscos do Império Romano, melhorando as ligações entre eles, não só na circulação, mas também criando pontos focais com esses obeliscos, valorizando as perspectivas. Esses conceitos urbanos não tardaram a chegar a França e Inglaterra, cujas principais cidades estavam expandindo-se rapidamente.

A praça do Renascimento é um dos elementos urbanísticos por excelência. Surgiram diversas teorias, uma delas a da proporção, não deveriam ter o comprimento muito maior que a largura, as estátuas deveriam ser colocadas em pedestais bem altos para que fossem vistas silhuetas contra o céu. As praças quando muito extensas deveriam ter fontes para diminuir a extensão do interesse.

No Renascimento os jardins foram tratados como o prolongamento das habitações nobres. Vila e jardim era um binômio correspondente a Palácio e Praça da Cidade.

Na Itália, os jardins não eram geralmente grandes, estavam condicionados ao clima e a topografia montanhosa, resultando jardins em terraços, também climaticamente mais fáceis de serem tratados. Na França os primeiros jardins seguiram esta sistemática, mas com a natureza exuberante e clima mais ameno no verão, e topografia mais suave conduziu ao traçado de jardins mais elaborados e mais extensos. A nobreza francesa, muito amiga da caça, resolve abrir grandes claros retilíneos nos bosques para facilitar a movimentação na caça.

NOÇÕES DE HISTÓRIA DA ARQUITETURA E URBANISMO

ARQUITETURA

· arte de construir edifícios em proporções, seguindo regras determinadas

ARQUITETAR

· Planejar e edificar casas, palácios, igrejas, templos, pontes, viadutos edifícios

· Planejar, idear, fantasiar, tramar, criar o clima com o entorno

CONDICIONANTES PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CULTURA / CIVILIZAÇÕA / POVO / DO HOMEM

· Clima, topografia, recursos naturais

· Dolmen / Pinturas Rupestres / Abrigo

CARTA DE ATENAS

· Habitação / Circulação / Trabalho / Recreação + Preservação do meio ambiente

ARQUITETURA AMERICANA

(Pré-Colombiana ou Pré-Colombina)

· Incas / Maias / Aztecas

ARQUITETURA ORIENTAL

· Índia  -  Taj-Majal

· China  -   A Grande Muralha

· Japão   -   Pagodas

AS SETE MARAVILHAS DO MUNDO

· As Pirâmides do Egito

· O Colosso de Rodes

· O Farol de Alexandria

· Os Jardins Suspensos da Babilônia

· O Túmulo de Mausolo

· O Templo de Diana

· A Estátua de Zeus (Fídias)












Apostila elaborada por:

Engenheiro Arquiteto ANIBAL MARTINS CLEMENTE (in memoriam)

Arquiteto FRANCISCO JOSÉ CAROL

Digitação / Diagramação / Desenhos:

Arquiteta ANA CLÁUDIA BRANDÃO SANCHES

Designer LAURA LUCIA LOPES SANTOS SILVA

Arquiteta ANDRÉA RIBEIRO GOMES

Referência Bibliográfica:

1.   BORGES, Alberto Campos, MONTEFUSO, Elizabeth e LEITE, Jaime

Prática das Pequenas Construções - São Paulo - Editora Edgard Blucher, 1996.

 2.   MONTENEGRO, Gildo

Desenho Arquitetônico - São Paulo - Editora Edgard Blucher, 1978.

 3.  NEIZEL, Ernest

Desenho Técnico para a Construção Civil - São Paulo - EDUSP, 1974.

      4.  OBERG, L.

Desenho Arquitetônico - Rio de Janeiro - Editora Ao Livro Técnico, 1976.

      5.  CORONA, Eduardo, LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira.

Dicionário da arquitetura brasileira. São Paulo: Companhia das Artes, 1998 - 474p.

· PLANO DIRETOR FÍSICO DO MUNICÍPIO DE SANTOS

· PLANO DE EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTOS

· CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE SANTOS

· NBR 6492 - Representação de projetos de arquitetura

· NBR 8196 - Emprego de escalas em desenho técnico

· NBR 8402 - Execução de carácter para escrita em desenho técnico

· NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos - Tipos de linhas - Larguras das linhas

· NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico

· NBR 10068 - Folha de desenho - leiaute e dimensões

· NBR 10647 - Desenho técnico

· NBR 12298 - Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho técnico

· NBR 13142 – Dobramento de cópia de desenho técnico

SITE DA DISCIPLINA – www.stcecilia.br/projeto 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Tem-se:�
d = (n – 1) p�
�
�
�
�
Na figura:�
d = 6p�
�



Área do lote x % permitida = ocupação máxima permitida do lote�
�



Área total do lote x índice de ocupação = total de área construída permitida�
�



DENSIDADE DEMOGRÁFICA





N.º de habitantes do edifício : área total do lote = habitantes por metro quadrado�
�



01


INSTRUMENTOS DE DESENHO





0.00





0.00





A2





A3





A4





A1





A4





A0





� EMBED Figura do Microsoft Word  ���





Concreto





Concreto aparente











Madeira





02


REPRESENTAÇÃO DE UM PROJETO





Recuo lateral esquerdo





Recuo lateral direito





DIVISA DE FUNDO








FRENTE DO LOTE








DIVISA LATERAL ESQUERDA








DIVISA LATERAL DIREITA








Recuo do fundo





Recuo de frente





calçada ou passeio





meio fio ou guia





RUA





PROJEÇÃO DA


EDIFICAÇÃO


Telhado





alinhamento





muro h=1.60m                        10.00





muro h=1.60m         20,00





muro h=1.60m         20,00








+.20





+.32





+.33








6.00





1.50





J3





proj. da cobertura





J4





+.33





+.35








+.30





+.20





muro h=1.60m                        10.00





Alinhamento


principal





Portão de correr





Rampa Sobe





calçada





PLANTA sem escala








5.00





5.00





J2





J1





P1





5.90








2.50








1.20








4.55





2.50





1.20








2.65








2.80








2.80





2.65





1.00





1.50





8.95





2.50





0.50





P2





P2





P3





abrigo





dormitório


12.05m2





sala


16.52m2





cozinha


7.00m2





a.serv.


4.48m2





banho.


      4.48m2





A





A’





J3








J3





P1





P2





VISTA EM CORTE PERSPECTIVADO DA RESIDÊNCIA (sem escala)





a. serviço





cozinha





living





dormitório





FACHADA PRINCIPAL





FACHADA LATERAL ESQUERDA





FACHADA LADERAL DIREITA





abrigo


para auto





banho





03


COBERTURAS





h





m





cumeeira





pendural





escora





tirante





terça





empena





caibro 5 x 16 cm





ripa 1 x  5 cm





frechal





linha ou tensor





estribo





C/8





C/4





C/4





C/4





1





2





3





4





1/4





1/4





1/4





1/4





oitão





OITÃO





caimento





“A interseção de dois planos de igual inclinação é a bissetriz do ângulo formado pelas horizontais de mesma cota dos planos”.








cumeeira





cumeeira





água-furtada





espigão





espigão





Telhado com 3 águas





ELEVAÇÃO 1





ELEVAÇÃO 2





ELEVAÇÃO 3





ELEVAÇÃO 1





ELEVAÇÃO 2





ELEVAÇÃO 3





PLANTA





� EMBED Figura do Microsoft Word  ���





pátio interno





platibanda





rufo





calha pluvial





CORTE ESQUEMÁTICO 


DETALHE B





telha





platibanda





calha pluvial





PLANTA DO TELHADO COM PLATIBANDA





DET.B





CORTE ESQUEMÁTICO DETALHE A





calha pluvial





cachorro





Condutor descida


pluvial





beiral





telha





Beiral





PLANTA DO TELHADO COM BEIRAL





proj. edif.





DET. A





04


CIRCULAÇÃO VERTICAL





2h + p = 0,64 m





Onde:





h = espelho


P = piso a ser determinado


0,64 = constante





piso  superior





7





piso inferior





d





4





3





2





1





6





5





Piso superior





Piso inferior





2,20





LINHA DE CORTE PARA A PLANTA DO PAVIMENTO SUPERIOR





LINHA DE CORTE PARA A PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO





1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





DESCE





1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





PAVIMENTO SUPERIOR





CORREMÃO





SOBE





PAVIMENTO TÉRREO





1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





CORTE ESQUEMÁTICO DE ESCADA�





Blondel: 2h+p=0,64





p





p





1,20














8








7








6








5





4








3








2








1








 9








1,80





1,20








1,20








1,20





ante


câmara





Hall de serviço





elevador





S





D





sem escala





10








11








12





13








15








16








14








1,70





0,80





1,70





0,23





PLANTA DO POÇO DO ELEVADOR


(Mínimo)


Escala 1:25





1,50 m





PCF


0,80m x 2,10m





0,90 m





1,00m


1,00m





1,00m


1,00m





proj. do poço do elevador





1,50 m





PCF


0,80m x 2,10m





1,50m





1,00m


1,00m





1,00m


1,00m





proj. do poço do elevador





ÚLTIMA PARADA





Casa de Máquinas





Q (do piso da última parada ao piso da casa de máquinas mín.= 4,50)





2,10m





T = percurso





P





Espaço


Técnico





H (pd mínimo 2,50 m)





Para informações detalhadas, projetos definitivos ou cálculos de tráfego é necessário consultar técnicos de empresas especializadas.





    11





     9





     5





    10





    14





     6





circulação





casa de máquinas





A





A’





caixa d’água





Capacidade


 = _______





Ático – pav. superior





sem escala





 d





     1





     2





     3





     4





     7





     8





    15





    13





    12





    16





barrilete





espaço técnico





s





A





A’





Hall de circulação





Ático – pav. inferior





sem escala





     8





     7





     6





     2





     4





     1





     3





     5





    10





    15





    13





    12





     9





    11





    16





    14





05


LEGISLAÇÃO





alinhamento





Recuo


Frontal





Recuo Lateral Direito





Recuo Lateral Esquerdo





Recuo 


de Fundo





APF





ACA





ACF





calçada





rua





APA





Projeção da Edificação





06


PROJETO FINAL - Roteiro





07


URBANISMO





EGITO


4.000 a.C. 400 a.C.





Pedra, natureza, simetria, pouca iluminação, espaços inter colunios, 


Rio Nilo, Mastabas (primeiras sepulturas), 


Pirâmides: Queops, Quefren, Mizerino, faraó, obelisco, esfinge. 


Templos: Luxor, El-Kar-Nac








GRÉCIA


3.000 a.C. 200 a.C.





Mármore, topografia, natureza, espaços externos, urbanismo, Hipodamus de Mileto (1º urbanista), Acrópoles, anfiteatro, Ágora, telhados, templos, escala humana, Partenon, Ordens: Dórica / Jônica / Corintia











FENÍCIA


3.000 a.C. 1.100 a.C. Navegantes, comerciantes, colônias, alfabeto, 


cidades: Bublos / Tiro / Sidon





MESOPOTÂMIA


3.000 a.C. / 500 a.C.





Rios Eufrates e Tigre, ladrilho, isolamento térmico–hidrófugo, Zigurates, mausoléu, Babilônia, mosaico, vitrificado – esmalte colorido.





ROMANA


900 a.C. / 400 d.C.





Engenharia, mamposteria, revestimento, pedra, arco, abóbada, cúpula, anfiteatro, aquedutos, viadutos, Circo Máximo, cloacas, termas, estradas, Fórum de Roma, castrum (Cardo e Decumano), escala heróica, Pantheon





BIZANTINA


500 a.C. / 1.100 d.C.





Tempo de Santa Sofia de Constantinopla, ladrilho vitrificado





ROMÂNICA


1.000 d.C. / 1.200 d.C.





Pedra, arco, canhão corrido, cruzeiro, naves, monastérios, feudos: castelos / igrejas / peregrinações (Santiago de Compostela), rosáceas, iluminação, Torre de Pisa





GÓTICA


1.200 d.C. / 1.300 d.C.





Ogiva, abóbadas com nervuras, altura, arcobotantes, iluminação / vitrais (Notre Dame de Paris, Catedral de Colônia), Reims





RENASCIMENTO


1.350 d.C. / 1.650 d.C.





Pedra, naturalismo, gênios (Michelângelo), Basílica de São Pedro no Vaticano





BARROCO


1.580 d.C. / 1.800 d.C.


Combinou de forma nova elementos clássicos e renascentistas, tais como colunas, arcos e capitéis. Elementos curvos, impetuosos, tomavam o lugar de elementos retangulares e harmônicos.


O interesse pela harmonia entre prédios e ambiente conduziu a uma ênfase maior com relação ao planejamento da cidade e ao traçado das paisagens em grandes jardins


Áustria, Espanha e América Latina. Na França, predominou um estilo mais clássico e ordenado.


Entre os melhores arquitetos que desenvolveram o barroco, estão os italianos Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini e no Brasil, Aleijadinho.





CONTEMPORÂNEA


1789 até os dias de hoje





Quefren, Egito





Parthenon, Atenas, Grécia





Alfabeto Fenício, 22 sinais.





Remanescente de um grande Zigurate, Ur





Projeto de reconstrução do Zigurate, Ur





Coliseu, Roma, Itália





Santa Sofia, Constantinopla.





Batistério, Catedral e Campanário, Pisa, Itália





Notre Dame, Paris, França





Basílica de São Pedro, Vaticano





Desenho de Michelangelo da Fachada





ANTONI GAUDI


La Sagrada Familia, Barcelona, Espanha





OSCAR NIEMEYER E LUCIO COSTA


Catedral Metropolitana N. S. Aparecida, Brasília, Brasil





LE CORBUSIER 


Notre Dame du Haut, Ronchamp, France





0.00





+ 1.40 m





7,00 m





A





B = 1,40





 = 12º





A = 7,00 m





Planta esquemática


Sem escala





sobe





CORTE AA





2,70 m





1,60





2,73 m





+0.30





COZINHA





WC





A.SERVIÇO





+0.35





+0.32





0,15





1,20








1,20








8








7








6








5





4








3








2








1








 9








10








11








12





13








14








15








16








p





p





Blondel: 2h+p=0,64





1,20





1,20








0,90








Hall de circulação








elevador








elevador








sem escala








S





D





Primeira parada do elevador





Poço do elevador





barrilete





espaço técnico





   circ.





casa de máquinas





    Caixa d’água





telhado





telhado





 circulação





Corte AA’


sem escala





Última parada do elevador





1,50





Terra





Parede





Laje





Largura do





Projeção da Edificação





Caimento





Alinhamento da Edificação





Tesoura





Laje





Parede





Tesoura





Patamar





Corrimão





Piso Superior





Corrimão


H = 1,30





Desce





Corrimão


h = 1,30





Corrimão


h = 1,30





CONTRAPESO





ELEVADOR





Vazio do


poço do 


elevador





Vazio do


poço do 


elevador





Projeção do


poço do elevador





Janelas com ventilação


cruzada e permanente





Laje Impermeabilizada








NOÇÕES DE ARQUITETURA E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA-Faculdade de Engenharia Civil

Atualizada em Dezembro/2005.


_64458456.doc



_111198984.doc



